### Объявление № 2 от 08.05.2019 года

### о проведении закупа товаров на 2019 года,

### способом запроса ценовых предложений

согласно Правил организации и проведения закупа лекарственных средств,

профилактических (иммунобиологических, диагностических,

дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и

медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской

помощи в системе обязательного социального медицинского страхования от 30 октября 2009 года №1729

Заказчик — КГКП «Павлодарский областной центр крови», г. Павлодар, ул. Естая,79, объявляет о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений.

- Место поставки - г. Павлодар, ул. Естая,79  (склад)

- Срок поставки - согласно заключенных договоров и графика поставок к договору закупа до 31 декабря 2019 года.

3)  Место предоставления (приема) документов – г. Павлодар, ул. Естая,79, КГКП «Павлодарский областной центр крови», бухгалтерия (каб. № 205).

4)  Окончательный срок предоставления ценовых предложений – до 09-00 часов, 16 мая  2019 года

5) Дата, время и место вскрытия конвертов:  11-00 часов, 16 мая 2019  года, по адресу г. Павлодар, ул. Естая,79, КГКП «Павлодарский областной  центр крови», кабинет директора.

| № п/п | Наименование товаров | Техническая спецификация | Ед. изм. | кол-во | цена | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тест-системы |  |  |  |  |  |
| 1 | Д- 1856 Рекомби Бест антипаллидум суммарные а/т стрип ТМБ | набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к Treponema pallidum | наб | 4 | 19520 | 78080 |
| 2 | Д-1852 Рекомби Бест антипаллидум стрип | набор реагентов для иммуноферментного выявления антител класса G иммуноглобулинов к Treponema pallidum | наб | 4 | 25315 | 101260 |
|  | Расходный материал для анализатора Sysmex KX-21 N |  |  |  |  |
| 3 | Разбавитель изотонический | Реагенты на гематологический анализатор Sysmex KX-21 N, (дилюент универсальный). Объем реагента не менее 20л в полиэтиленовых канистрах. На упаковке обязательно наличие штрих-кода, для введения данных в ПО анализатора. Состав реагента: Хлорид натрия 6,38 г/л Борная кислота 1,0г/л Тетрахлорат натрия 0,2г/л ЕДТА-2К г/л Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования. . Потребительская упаковка должна быть снабжена штрих кодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора. | Фл | 15 | 39000 | 585000 |
| 4 | Раствор очищающий | Реагенты на гематологический анализатор Sysmex KX-21 N, (детепротеинизатор). Не более 50 мл/уп. На упаковке обязательно наличие штрих-кода, для введения данных в ПО анализатора. Гипохлорид натрия(доступная концентрация хлора 5,0%) Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования. Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора | фл | 6 | 35000 | 210000 |
| 5 | Раствор лизирующий | Реагенты на гематологический анализатор Sysmex KX-21 N (лизирующий реагент для определения гемоглобина).Фасовка реагента не более 0,5л х3 флакона На упаковке обязательно наличие штрих-кода, для введения данных в ПО анализатора. Состав реагента: Органический четвертичный хлористы й аммоний 8,5г/л Хлорид натрия 0,6г/л Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования. Потребительская упаковка должна быть снабжена штрихкодом, содержащем всю информацию о реагенте, необходимую для работы анализатора. | фл | 10 | 110000 | 1100000 |
|  | ИМН и прочее |  |  |  |  |  |
| 6 | планшет иммуноферментный плоскодонный, нестерильный, 96 лунок | Планшет "П"-образный для иммуноферментных анализов. Состоит из корпуса и крышки, материал - прозрачный полистерол. Наличие буквенно-цифровой маркировки для облегчения организации анализа. | шт | 500 | 924 | 462000 |

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729.

Приложение 12

к приказу Министра

здравоохранения и

социального развития

Республики Казахстан

от «__»________2017 года №___

Форма

### Ценовое предложение потенциального поставщика

### (наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)

Лот № ____

| № п/п | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Описание лекарственного средства (международное непатентованное наименование, состав лекарственногосредства, техническая характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия медицинского назначения |  |
| 2 | Страна происхождения |  |
| 3 | Завод-изготовитель |  |
| 4 | Единица измерения |  |
| 5 | Цена ___ за единицу в ___ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |  |
| 6 | Количество |  |
| 7 | Общая цена, в _______ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |  |

_________ Печать (при наличии) _______________________________________

Подпись             должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.