## Лист1
Главному врачу
КГП на ПХВ"Иртышская ЦРБ"
________________Кусаиновой Р.Н.
Заявка на медицинские изделия для амбулаторного обеспечения ЛПУ
2018 год
Объявление о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений №17
согласно правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи от 30 октября 2009 года №1729
КГП на ПХВ «Иртышская РБ», с. Иртышск, ул. Кожаберген батыра 15, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений.
1) Место поставки - с. Иртышск, ул. Кожаберген батыра, 15
2) Сроки и условия поставки – согласно заявке в течение 16 календарных дней, до 31 декабря 2019 года
3) Место представления (приема) документов – с.Иртышск, ул. Кожаберген батыра, 15., КГП на ПХВ «Иртышская РБ», кабинет юриста
4) Окончательный срок предоставления ценовых предложений – с 09-00 часов, 25 апреля 2019 года до 09-00 часов, 2 мая 2019 года
5) Дата, время и место вскрытия конвертов: 15-00 часов, 2 мая 2019 года, по адресу с. Иртышск, ул. Кожаберген батыра, 15, КГП на ПХВ «Иртышская РБ»
Заявка на 2019 год НСПВ
№ | Наименование | Технические характеристики | Ед.изм. | Кол-во | Кол-во | Цена | Сумма
1 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР 5x5мл, t +2 +8 С , | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, , параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза,β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин,общие желчные кислоты, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, цинк, фасовка 5x5мл, t +2 +8 С Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования | упак |  | 10 | 26000 | 260000
2 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I, 5x5 ml, t +2 +8 С | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, , параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза,β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин,общие желчные кислоты, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, цинк, фасовка 5 х 5мл, t +2 +8 С Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования | упак |  | 12 | 26000 | 312000
3 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II 5x5мл, t +2 +8 С, | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, , параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза,β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин,общие желчные кислоты, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, цинк, фасовка 5х5мл, t +2 +8 С Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования | упак |  | 12 | 26000 | 312000
4 | Кюветы для образцов | Кюветы для образцов из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400, ,1000 штук в упаковке Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования | упак |  |  | 32400 | 0
5 | Промывочная жидкость (1 L), t +15 +30 С, | Флакон с промывочным раствором из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400, объем 1л, t +15 +30 С Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования | упак |  | 2 | 4000 | 8000
6 | Реакционный ротор (10 шт.) | Реакционный ротор (10) из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400, метакрилатный термостатируемый ротор, с оптическим качеством, 120 реакционных ячеек, длина оптического пути 6 мм, 10 штук в упаковке | упак |  | 20 | 37200 | 744000
7 | Системный концентрированный раствор (1 L), t +15 +30 С, | Флакон с концентрированной системной жидкостью из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400 объем 1 л, +15 +30 С Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования | упак |  | 2 | 21600 | 43200
8 | Аланинаминотрансфераза 5х50мл, t +2 +8 С | набор для измерения концентрации АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ(FLT/GPT), количество исследований -750 (для автоматических систем), фасовка 5х50мл. Состав: Реагент А 150 ммоль/л,L-аланин 750ммоль/л, лактатдегидрогеназа>1350 ед/л рН 7,3 Реагент В,10млх5фл, NADH 1,9ммоль/л,2-оксиглютарат,75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9,5г/л Предел линейности не менее 500Ед/л | упак |  | 15 | 17100 | 256500
9 | АЛЬФА-АМИЛАЗА EPS 5х20мл, t +2 +8 С | Реагент для измерения концентрации АЛЬФА-АМИЛАЗЫ .Количество исследований 300, фасовка 5х20 Используется только для работы «in vitro» в клинической лаборатории. Состав:MES50ммоль/л, хлорид кальция5 ммоль/л, хлорид натрия 300ммоль/л, натрий тиоцинат4501ммоль/ СNP-G3 2.25ммоль/л, рН6,1 Предел линейности не менее 1300Ед/л | упак |  | 20 | 50800 | 1016000
10 | Аспартатаминотрансфераза 5х50 мл, t +2 +8 С | Реагент для измерения концентрации аспартатаминотрансферазы(AST/GOT)представляет собой жидкий биреагент, Печеночный профиль, кинетический метод( IFCC)АСТ катализирует перенос аминогруппы от Lаспартата(реагента 1) к 2-оксоглутарату(реагент2), образуя оксалоацетат и глютамат. Активность фермента определяют по скорости уменьшения , NADH, оптическая плотность которого измеряется при 340 нм(в реакции с участием МДГ). Количество исследований750, фасовка 5х50 мл Используется только для работы «in vitro» в клинической лаборатории Состав реагентА 40млх5 флаконов РеагентВ 10млх5флаконов. Предел линейности не менее 500Ед/л | упак |  | 15 | 17100 | 256500
11 | ГЛЮКОЗА 10х50 мл, t +2 +8 С ,. | Реагент для определения концентрации глюкозы, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований -1500 (для автоматических систем), фасовка 10х50 мл, t +2 +8 С Используется только для работы «in vitro» в клинической лаборатории Состав: Реагент А 10х50 мл Фосфат 100ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, глюкозооксидаза>10 ед/мл, пероксидаза>1ед/мл, 4-аминоантипирин 0,4ммоль/л, рН7,5 Предел линейности не менее 500 мг/дл | упак |  | 20 | 5650 | 113000
12 | КРЕАТИНИН 10 x 50 мл, +2 +30 С , | Реагент для измерения концентрации креатинина Количество исследований 1500, фасовка 10х50мл.Биреагент жидкий. Используется только для работы «in vitro» в клинической лаборатории. Состав: Реагент А 5х50 мл Гидроксид натрия 0,4 моль/л, детергент Реагент В 5х50 мл Пикриновая кислота25 ммоль/л Чувствительность не менее 0,04 мг/дл | упак |  | 12 | 13870 | 166440
13 | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА 10х50мл, t +2 +8 | Реагент для измерения концентрации мочевой кислоты Количество исследований 1500, фасовка 10х50мл.Биреагент жидкий. Используется только для работы «in vitro» в клинической лаборатории. Состав: Реагент 10х50 мл Фосфат 100ммоль/л, детергент1,5г/л, дихлорофенолсульфонат 4 ммоль/л, уриказа>0,12ед/мл, аскорбатоксидаза>5 ед/мл, пероксидаза>1ед/мл, 4-аминоантипирин0,5 ммоль/л, рН 7,8 Линейность 0-1487мкм/л | упак |  | 3 | 67650 | 202950
14 | МОЧЕВИНА 5 x 50мл, t +2 +8 С , | Реагент для измерения концентрации мочевины Количество исследований 750 (для автоматических систем), фасовка5 x 50мл, t +2 +8 С Используется только для работы «in vitro» в клинической лаборатории . Состав: РеагентА: 5х40 мл ТРИС 100ммоль/л 2-оксоглютарат 5,6 ммоль/л, уреаза>140Ед/мл, глютаматдегидрогеназа>140Ед/мл,этиленгликоль 220г/л, азид натрия 0,95г/л,рН 8,0 Реагент В 5х10мл NADH 1,5ммоль/л, азид натрия9,5г/л Линейность 0-300 мг/дл | упак |  | 15 | 13700 | 205500
15 | ОБЩИЙ БЕЛОК 10х50мл +15 +30 С, | Реагент для определения концентрации общего белка; биуретовый реактив, конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 1500 (для автоматических систем), фасовка 10х50мл, t +15 +30 С Используется только для работы «in vitro» в клинической лаборатории. Состав РеагентА 10х50 мл Ацетат меди(II) 6ммоль/л, иодид калия 12 ммоль/л, гидроксид натрия 1,15моль/л, детергент Линейность не менее 0-150 г/л | упак |  | 10 | 5700 | 57000
16 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ 10 x 50мл, t +2 +8. | Реагент для измерения концентрациии триглицеридов., конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований -1500 (для автоматических систем), фасовка10 x 50мл, t +2 +8 Используется только для работы «in vitro» в клинической лаборатории Состав: Реагент 10х50 мл PIPES45ммоль/л, хлорид магния 5ммоль/л,4-хлорфенол 6 ммоль/л, липаза>100ед/мл, глицеролкиназа>1.5ед/мл, глицеро-3-осфатоксидаза>4ед/мл, пероксидаза>0,8ед/мл, 4-аминоантипирин0,75 ммоль/л, АТР 0,9 ммоль/л, рН 7,0 Чувствительность не выше 0,05 мм/л | упак |  | 3 | 50950 | 152850
17 | ХОЛЕСТЕРИН 10х50мл, t +2 +8 С ,. | Реагент для определения концентрации холестерина. Конечная точка; жидкий монореагент, количество исследований - 1500 (для автоматических систем), фасовка 10х50 мл, t +2 +8 Используется только для работы «in vitro» в клинической лаборатории Состав: Реагент 10х50 PIPES 35ммоль/л, холат натрия 0,5 ммоль/л, фенол 28 ммоль/л, холестеролэстераза>0,2ед/мл, холестеролоксидаза>0,1ед/мл пероксидаза.>0,8 ед/мл, 4-аминоантипирин0,5ммоль/л, рН 7,0 Предел линейности не менее 500Ед/л | упак |  | 20 | 19550 | 391000
18 | Ревматоидный фактор (RF) 50 TESTS, (1х3мл+2х1мл),t +2 +8 С , | Ревматоидный фактор набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический автоматический А 15 произвольного доступа Ревматоидный, воспалительный профиль; латексагглютинация/гамма-глобулин, фиксированное время; слайды, 50 тестов, t +2 +8 С Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования | упак |  | 15 | 7346 | 110190
19 | С-Реактивный Белок, C-REACTIVE PROTEIN (CRP) 50 слайд-тестов(1х3мл+2х1мл), t +2 +8 С , | С-Реактивный Белок набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический автоматический А 15 произвольного доступа, Воспалительный профиль; латексагглютинация/антитела к СРБ, фиксированное время; слайды,50 тестов, t +2 +8 С Предоставить доверенность от завода-производителя оборудования. Реагенты должны соответствовать требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации оборудования. Возможность применения реагентов не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования | упак |  | 15 | 8901 | 133515
0
0
Исполнитель: Мухамедьярова С.
18.04.2019 год