Объявление №34 от  26.08.2020г , о проведении закупа товаров способом запроса  ценовых предложения

Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг»

КГП на ПХВ «Городская больница города Аксу » город Аксу ул.   Камзина 53, объявляет  проведении закупа способом запроса ценовых предложений.

1) Место поставки – г. Аксу ул. Камзина 53

2) Срок поставки –  в течении 10 календарных дней со дня заключения договора по заявке  Заказчика.

1. Место предоставления (приема) документов -  г. Аксу ,ул.  Камзина 53 , 2 этаж бухгалтерия.( гос. закупки )

3. Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 10:00 часов , 02 сентября  2020 года.

5. Дата , время и место вскрытия конвертов :12:00 часов 02 сентября 2020  года  по адресу г.  Аксу ул. Камзина 53 , 2- этаж актовый зал .

| № лота | Наименование | Ед. изм. | кол-во | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хирургический воск для костных тканей , не рассасывающийся , стерильный 12 шт /уп | уп | 5 | 75 000 |
| 2 | Шприц-колба 200 мл с трубкой для наполнения | шт | 50 | 800 000 |
| 3 | Линия для пациента (длина 250 см, обратный клапан 21 бар/305psi Диаметр 1,5 мм, объем заполнения 4,4 мл) | шт | 50 | 200 000 |

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих правил, а также описание и объем фармацевтических услуг

Приложение 12

к приказу Министра

здравоохранения и

социального развития

Республики Казахстан

от «__»________2017 года №___

Форма

### Ценовое предложение потенциального поставщика

### (наименование потенциального поставщика) (заполняется отдельно на каждый лот)

Лот № ____

| № п/п | Содержание |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Описание лекарственного средства (международное непатентованное наименование, состав лекарственного средства, техническая характеристика, дозировка и торговое наименование), изделия медицинского назначения |  |
| 2 | Страна происхождения |  |
| 3 | Завод-изготовитель |  |
| 4 | Единица измерения |  |
| 5 | Цена ___ за единицу в ___ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010 (пункт назначения) |  |
| 6 | Количество |  |
| 7 | Общая цена, в _______ на условиях DDP ИНКОТЕРМС 2010, пункт назначения, включая все расходы потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, другие расходы |  |

_________ Печать (при наличии) _______________________________________

Подпись             должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Примечание: потенциальный поставщик может не указывать составляющие общей цены, при этом указанная в данной строке цена рассматривается как цена, определенная с учетом всех затрат потенциального поставщика.