## Лист1
Главному врачу
КГП на ПХВ"Иртышская ЦРБ"
________________Кусаиновой Р.Н.
Заявка на медицинские изделия для амбулаторного обеспечения ЛПУ
2018 год
Объявление о проведении закупа товаров способом запроса ценовых предложений №31
согласно правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи от 30 октября 2009 года №1729
КГП на ПХВ «Иртышская РБ», с. Иртышск, ул. Кожаберген батыра 15, объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений.
1) Место поставки - с. Иртышск, ул. Кожаберген батыра, 15
2) Сроки и условия поставки – согласно заявке в течение 15 календарных дней, до 31 декабря 2020 года
3) Место представления (приема) документов – с.Иртышск, ул. Кожаберген батыра, 15., КГП на ПХВ «Иртышская РБ», кабинет юриста
4) Окончательный срок предоставления ценовых предложений – с 09-00 часов, 05 ноября 2020 года до 09-00 часов, 12 ноября 2020 года
5) Дата, время и место вскрытия конвертов: 15-00 часов, 12 ноября 2020 года, по адресу с. Иртышск, ул. Кожаберген батыра, 15, КГП на ПХВ «Иртышская РБ»
Заявка на медицинские изделия и инструментария для стационара, амбулаторий и поликлиники РБ
Мед.изделия
№ | Наименование | Ед.изм. | Характеристика | Кол-во | Цена |  | Сумма
1 | Пробирки | шт | с голубой крышкой (для МНО), вакуумные с цитратом натрия 3,8% , 5мл | 500 | 61 | 0 | 30500
2 | Демеркуризационный комплект | компл | с полным набором | 1 | 18500 | 18500 | 18500
3 | Тонометр АД , механический | шт | Технические характеристики: • Наименование прибора: механический измеритель артериального давления • Диапазон измерений давления: 0 - 300 мм рт.ст. • Цена деления шкалы манометра прибора: 2 мм рт.ст. • Предельная погрешность измерения давление: ±3 мм рт.ст. • Размера манжеты в комплекте: от 25 до 36 см • Масса прибора в чехле, кг, не более: 328 г • Нагнетание воздуха: ручное с помощью "груши" для нагнетания воздуха • Условия эксплуатации: температура воздуха от 10˚C до 40˚C при относительной влажности до 85% • Срок гарантии: 1 год • Срок службы манометра: 7 лет • Срок службы нагнетателя: 3 года | 1 | 6500 | 0 | 6500
4 | Носилки санитарные | шт | складные, брезентовые | 3 | 30100 | 90300 | 90300
5 | Бак для мед. мусора | шт | желтый , объем 35 л | 1 | 15000 | 15000 | 15000
6 | Бак для грязного белья | шт | объем 60 л. | 1 | 6000 | 6000 | 6000
| итого | [5 empty] | 166800
Место предоставления(приема) документов: с.Иртышск, улица Кожаберген батыра , 15, КГП на ПХВ «Иртышская районная больница», Окончательный срок подачи ценовых предложений: до 09:00 часов 12 ноября 2020года Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 настоящих Правила также описание и объем фармацевтических услуг.